	南师附中秦淮科技高中阅览室改造项目报价

	工程名称：南师附中秦淮科技高中阅览室改造项目

	序号
	项目名称
	施工内容及工艺说明
	单位
	工程量
	单 价
	合 价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	一、拆除部分

	1 
	原吊顶
	1.面层拆除
2.主、副龙骨，边龙拆除
	㎡
	17.24
	
	
	　

	2 
	内墙体
	1.原办公室内墙体拆除
	㎡
	36.80
	
	
	　

	3 
	室内门
	1.拆除
	樘
	1.00
	
	
	　

	4 
	原地砖
	1.凿除至基层
	㎡
	17.24
	
	
	　

	5 
	水池
	1.拆除
	个
	1.00
	
	
	　

	二、装修部分

	1 
	大厅吊顶拆除后修补
	1.天棚吊筋H=750mmΦ8
2.配套龙骨
3.95厚石膏板面层
4.满批腻子3遍
5.乳胶漆一底二面
	㎡
	6.64
	
	
	　

	2
	新做石膏板吊顶
	1.天棚吊筋H=750mmΦ8
2.U型不上人配套龙骨
3.95厚石膏板面层
	㎡
	17.24
	
	
	　

	3 
	墙体拆除后墙面粉补
	1.基层类型：一般抹灰面
	项
	1.00
	
	
	　

	4
	新做墙顶面乳胶漆
	1.原墙面铲除
2.乳胶漆（立邦）
3.腻子种类：柔性专用内墙腻子,刮腻子遍数：满批3遍
4.刷漆遍数：乳胶漆一底二遍
	㎡
	49.17
	
	
	　

	5 
	原墙顶面、灯的洞口修补
	1.石膏板修补、刷乳胶漆
	项
	1.00
	
	
	　

	6
	铺贴地砖
	1.瓷砖参数及要求：
品牌：马可波罗、东鹏、冠珠,800mm*800mm
	㎡
	17.24
	
	
	　

	7 
	装饰挂画
	　
	副
	1.00
	
	
	　

	8 
	中岛台、操作台
	1.18mm免漆板柜体, ENF级环保标准。
2.12mm石英石台面，无裂纹、无划痕、无拼接。
3.订制烤漆柜门(不锈钢阻尼铰链)。
	m
	8
	
	
	　

	9 
	不锈钢踢脚线
	1.木工板基层
2.304不锈钢1.0厚
	m
	4.10
	
	
	　

	10 
	水槽
	1.304不锈钢单槽水池(600mm*400mm*200mm)。 
2.厚度：1mm，品牌：九牧、欧琳。           
3.含龙头及下水。
	套
	1.00
	
	
	　

	11
	咖啡机
	品牌：飞利浦
1、220V、1400W
2、尺寸：长433mm*宽246mm*高372mm
	台
	1.00
	
	
	　

	12 
	新增插座
	1.品牌：正泰
2.普通插座（10A、二三插）
	个
	9.00
	
	
	　

	13 
	地插
	1.品牌：正泰
2.普通插座（10A、二三插）
	个
	1.00
	
	
	　

	14
	小厨宝
	美的小厨宝5L
	个
	1
	
	
	

	15
	灯带
	吊顶拆除后灯带修补
	m
	20.00
	
	
	　

	16 
	轨道射灯
[image: ]
	品牌：雷士、三雄极光；15W，6个射灯、暖白、6米轨道
	组
	1
	
	
	　

	17 
	深杯筒灯
[image: ]
	品牌：雷士、三雄极光；4000K，15W，暖白光。
	个
	13.00
	
	
	　

	18 
	吊线灯
[image: ]
	品牌：雷士、三雄极光；120*15cm，50W,4000K-6000k。
	个
	15.00
	
	
	　

	19 
	水电改造
	含线路及水路
1.电线：江南
2.水管：伟星
3.大厅增加灯具
	项
	1.00
	
	
	　

	20 
	垃圾外运
	根据采购人需求完成垃圾清运
	项
	1.00
	
	
	　

	21 
	材料搬运
	根据采购人需求完成材料搬运
	项
	1.00
	
	
	　

	　22
	工程总价
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