消防清单

1.配电房七氟丙烷灭火器补充药剂
	七氟丙烷气体灭火钢瓶检测充装

	序号
	内    容
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	七氟丙烷钢瓶检测(120KG,含瓶体检查、耐压试验、烘干及瓶头阀密封件更换、耐压试验、检测)
	10
	套
	
	

	2
	120KG七氟丙烷灭火剂换装（HFC-227ea，换装量50%)
	10
	瓶
	
	

	3
	七氟丙烷钢瓶检测(90KG,含瓶体检查、耐压试验、烘干及瓶头阀密封件更换、耐压试验、检测)
	6
	套
	
	

	4
	90KG七氟丙烷灭火剂换装（HFC-227ea，换装量50%)
	6
	瓶
	
	

	5
	往返运输费用(特种设备专用运输车)
	1
	项
	
	

	
	合计
	


2.4Kg干粉灭火器充粉：300个。（报价含充粉后安放到位）

增配灭火器，3kg干粉灭火器30套(带箱2只装)
4.常用备件
	序号
	内    容
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	感烟探测器（北大青鸟JBF5102）
	20
	套
	
	

	2
	感温探测器（北大青鸟JBF5112）
	5
	套
	
	

	3
	手动报警按钮带电话插口（北大青鸟JBF4122P）
	5
	套
	
	

	4
	消火栓报警按钮（北大青鸟JBF4223B）
	5
	套
	
	

	5
	信号输入模块（北大青鸟JBF5132）
	5
	套
	
	

	6
	声光报警器（北大青鸟JBF5172）
	5
	套
	
	

	7
	明装式疏散指示灯（敏华超薄2A,BLZD-1LROE-2）
	15
	套
	
	

	8
	嵌入式疏散指示灯（敏华2A,M-BLZD-1LROE-2）
	5
	套
	
	

	
	合计
	


5.学生发展中心建设消防改造

	序号
	内    容
	数量
	单位
	单价
	总价

	一
	系统拆除保护部分
	
	
	
	

	1
	原有探测器及手报等拆卸、标记费
	35
	只
	
	

	2
	喷淋管网泄压放水施工费
	1
	项
	
	

	3
	原有喷淋头拆卸、标记费
	67
	只
	
	

	4
	探测器、喷头等登记保管费
	1
	项
	
	

	5
	报警回路主干总线检查、保护费
	1
	项
	
	

	二
	系统恢复完善部分
	
	
	
	

	1
	喷淋支管及喷头移位管材费（25#）
	1
	根
	
	

	2
	喷淋支管及喷头移位弯头、直接等材料费（25#）
	67
	套
	
	

	3
	喷淋支管及喷头移位恢复安装费
	67
	只
	
	

	4
	喷淋头材料费（16#）
	67
	只
	
	

	5
	喷淋头调节罩材料费（16#）
	67
	套
	
	

	6
	喷淋管网补压加水施工、调试费
	1
	项
	
	

	7
	移位安装探测器等总线材料费（ZR-RVS2*1.5）
	100
	米
	
	

	8
	移位安装探测器等总线保护套管费（RDG20）
	30
	米
	
	

	9
	移位及恢复探测器等安装费（含接线盒等辅材）
	35
	只
	
	

	10
	恢复部件ID号定位对照专用工具及人工费
	29
	只
	
	

	11
	报警、联动总线检查恢复施工费
	1
	项
	
	

	12
	厂家现场软件授权、编程服务费
	0
	项
	
	

	13
	消防报警联动系统恢复、调试、测试检查费
	1
	项
	
	

	
	合计：
	


6.食堂厨房自动灭火系统恢复
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	食用油专用灭火药剂
	11.5 L
	瓶
	2
	
	
	含测试

	2
	驱动瓶气体
	6.5MPa
	瓶
	1
	
	
	含测试

	3
	设备恢复
	
	项
	1
	
	
	含热熔元件

	4
	设备维护检测
	
	项
	1
	
	
	

	
	合计
	


7.标识：室外消防报警箱标识15张（火警按钮.非警勿用），箱体锁具损坏5把,体育馆电源控制箱定制铭牌15张（有电危险.请勿触摸）

8.楼道应急灯更换电池20个

